附件

8批次不符合规定医疗器械、药品包装材料信息

| 序号 | 产品名称 | 被抽检单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩空气式 雾化器 | 江苏远燕医疗设备有限公司 | 江苏远燕医疗设备有限公司 | 408C | 2021.02.24/2100397 | 标记的耐久性 |
| 2 | 医用压缩式 雾化器 | 上海凤凰医疗设备江苏有限公司 | 上海凤凰医疗设备江苏有限公司 | PH-W801A | 2020.10.9/20W1009-01 | 设备符号 |
| 3 | 臂式电子 血压计 | 如东益丰大药房连锁有限公司欧尚店 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | AES-U171 | 20170920/17104 | 识别、标记和文件 |
| 4 | 一次性使用 鼻胃管 | 江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司 | 江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司 | 5.33mm（F16） | 20210305/20210305 | 紫外吸光度 |
| 5 | 医用外科口罩 | 宝应县西安丰镇中心卫生院 | 南昌市东海医疗器材有限公司 | 平面型 耳挂式 | 20201002/20201002 | 压力差 |
| 6 | 一次性使用医用口罩 | 扬州市康瑞大药房有限公司 | 潜江天行健医疗用品有限公司 | 长方形 挂耳式 17.5cm×9.5cm×3层 | 2020.08.30/20200830 | 微生物 |
| 7 | 医用外科口罩 | 南京嘉恒医药有限公司 | 江西宝泽医疗用品有限公司 | 耳挂式（A型无菌）14.5cm×9.5cm | 20201114/20111402 | 压力差、环氧乙烷 |
| 8 | 医用外科口罩 | 南京医药股份有限公 | 江苏美舜生物科技有限公司 | 耳挂式 175mm*95mm | 2020.11/2020A0011 | 压力差 |